ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2017 - STRATEGMED

 *(pieczęć Wykonawcy)*

NAZWA FIRMY (FIRM) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 REGON FIRMY:­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP FIRMY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ADRES FIRMY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zarejestrowana w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba do kontaktów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Do:

**OncoArendi Therapeutics SA**

**02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101**

**NIP 7282789248**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego: NR 6/2017 - STRATEGMED

OFERTA:

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Komponent urządzenia | Parametry |
| 1 | Pompa HPLC dwutłokowa z zaworem do tworzenia gradientu po stronie niskiego ciśnienia:- pracująca w zakresie ciśnień - przepływ w zakresie- precyzja przepływu - dokładność przepływu - dokładność formowania gradientu - możliwość tworzenia gradientu 4-składnikowego- wbudowany czujnik wycieku w pompie (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna) | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 2 | Degazer  | ………………………………. |
| 3 | Detektor UV z lampą deuterową o parametrach:- możliwość równoczesnej analizy przy co najmniej 2 długościach fali- zakres długości fali- szerokość szczeliny- dokładność nastawu długości fali- precyzja nastawu długości fali- poziom szumów- dryft- długość drogi optycznej | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 4 | Detektor RI- zakres pracy- poziom szumów- dryft- kontrolowana temperatura celi w zakresie nie mniejszym niż- objętość celi- ciśnienie maksymalne - wbudowana funkcja autozero | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 5 | Autosampler- pełna kontrola z poziomu oprogramowania- objętość nastrzyku w zakresie - powtarzalność nastrzyku - taca na fiolki 1.5 – 2 mL w liczbie - programowalne przemywanie igły przed i po nastrzyku- funkcja preparatyki próbek przed analizą (np. derywatyzacja)- możliwość odgazowywania rozpuszczalnika używanego do przemywania igły | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 6 | Termostat do kolumn z chłodzeniem- zakres temperatur- pojemność na co najmniej 2 kolumny o dł. min. 25 cm | ……………………………….………………………………. |
| 7 | Zintegrowana taca na rozpuszczalniki, na co najmniej 4 butelki o pojemności 1 L. | ………………………………. |
| 8 | 2 opakowania fiolek z septum i zakrętką (po 100 szt.) kompatybilne z zaproponowanym autosamplerem | ………………………………. |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające:- sterowanie całym zestawem HPLC- zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów- działające w środowisku Windows 10 Professional | ……………………………….……………………………….………………………………. |
| 10 | Zestaw komputerowy wraz z drukarką:- procesor Pentium i3- 8 GB RAM- HDD 500 GB- nagrywarka DVD- monitor LCD 24”- klawiatura- mysz optyczna- WIN 10 Professional- drukarka sieciowa atramentowa kolorowa  | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 11 | Zestaw zapasowych części do HPLC składający się z:- zawory wejściowe do pompy (4 szt.)- zawory wyjściowe do pompy (4 szt.)- uszczelki tłoka pompy (4 szt.)- diafragma do pompy (2 szt.)- filtr liniowy (1 szt.)- uszczelka igły autosamplera (2 szt.)- zapasowa igła do autosamplera (1 szt.)- rotor zaworu wysokiego ciśnienia (1 szt.) | ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. |
| 12 | Okres gwarancji |  |
|  | CENA | NettoBrutto |

1. Całkowity koszt wykonania usługi wynosi ………………….. netto, ………………..brutto
2. Oświadczamy, że realizacja poszczególnych zamówień zajmie do …………. (dni) od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że dążyć będziemy do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO)
8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*.
9. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach\*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. KRS

 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron.

 ......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2017 - STRATEGMED

Oświadczenia do zapROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2017 - STRATEGMED

potwierdzające spełnienia warunków z punktu IV

Oświadczam, że firma …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK)

 ......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

\*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2017 - STRATEGMED

…..……………, dn. ………………

**Wykonawca/pieczątka:**

NIP ……………………………………

REGON ………………………………

**Oświadczenie w przedmiocie powiązań**

**osobowych i kapitałowych z Zamawiającym**

Ja niżej podpisany/a*……………………………………………………………………………………………………………………………*

**oświadczam, że:**

1. Dostawca **jest/nie jest\*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
3. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
4. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Oświadczam, że Dostawca jest powiązany z Zamawiającym\*/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego\*/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy\* w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w pkt 1)-4) ust. 2 powyżej) \*\*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy\*\*\*

*\*Niepotrzebne skreślić*

*\*\* Wypełnić tylko w przypadku złożenia w pkt 1 oświadczenia, że Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.*

*\*\*\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu*